附件：

江苏各市、县（区）“三新”供电服务公司

招聘考试大纲

（电工类）

- 公共与行业知识（占比不高于20%）

| 类别 | 考查内容 |
| --- | --- |
| 一般能力 | 言语理解：对语言文字的综合分析能力 |
|  | 数理思维：快速理解和解决算数问题的能力 |
|  | 判断推理：根据一定的先知条件，通过自己拥有的知识、思维进行判定、推断，对事物得出自己的结论的能力 |
|  | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者的阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|  | 常识判断：主要包括应知应会的基本知识以及运用这些知识分析判断的基本能力 |
| 企业文化、电力与 能源战略 | 包括国家电网公司、江苏省电力公司企业文化和电力与能源战略相关知识 |
| 形势与政策 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策，2019年1月至今国际、国内的重大时事 |

二、专业知识（占比不低于80%）

| 专业类别 | 考查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 电工类 | 电工基础 | 1 电力系统基本概念 2 常用电气图形基本知识 3 电气设备的类型及原理 4 电力系统故障的基本概念 |
|  | 电网控制与操作 | 5 电力系统有功功率和频率调整 6 电力系统无功功率和电压调整 7 电气主接线的形式、特点及倒闸操作 |
|  | 高电压 | 8 交/直流电参数的基本测量方法 9 电气设备绝缘特性的测试 10 电力系统过电压的基本概念 11 线路和变电站的防雷保护措施 12 避雷器/避雷针用途及保护范围 |
|  | 继电保护 | 13 继电保护基本原理 14 继电保护配置 15 继电保护装置类型 |
|  | 电机学 | 16 变压器基本概念 17 变压器主要参数及基本计算 18 电动机基本概念 |
|  | 配电设备 | 19 配电设备与系统 20 配电装置的类型及特点 21 配电变压器的运行 22 高压熔断器的用途 23 低压成套配电装置知识 24 漏电保护装置工作原理及配置原则 |
|  | 配电线路 | 25 配电线路的基本知识 26 配电线路常用材料 27 电力电缆基本知识 28 接地装置安装的基本知识 29 低压配电系统的接地方式、特点 |
|  | 无功补偿 | 30 电能质量的概念 31 无功补偿装置的用途、结构和安全运行 32 用户功率因数要求 33 提高功率因数的方法 |
|  | 新能源 | 34 分布式光伏发电 35 新能源及电能替代相关知识 |
|  | 安全防护 | 36 电力安全技术基本知识 37 电击安全防护措施 38 电气安全用具的使用方法和保管 39 电气作业的安全技术措施和组织措施 |
|  | 电气火灾与急救 | 40 电气火灾成因及扑救方法 41 触电急救 42 外伤急救 |

江苏各市、县（区）“三新”供电服务公司

招聘考试大纲

（计算机类）

- 公共与行业知识（占比不高于20%）

| 类别 | 考查内容 |
| --- | --- |
| 一般能力 | 言语理解：对语言文字的综合分析能力 |
|  | 数理思维：快速理解和解决算数问题的能力 |
|  | 判断推理：根据一定的先知条件，通过自己拥有的知识、思维进行判定、推断，对事物得出自己的结论的能力 |
|  | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者的阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|  | 常识判断：主要包括应知应会的基本知识以及运用这些知识分析判断的基本能力 |
| 企业文化、电力与能源战略 | 包括国家电网公司企业文化和电力与能源战略相关知识 |
| 形势与政策 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策，2019年1月至今国际、国内的重大时事 |

二、专业知识（占比不低于80%）

| 专业类别 | 考查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 计算机类 | 数据结构及算法 | 1数据结构基本概念与算法评价 2线性表的定义、基本操作及实现 3 栈和队列的概念、存储结构及应用 4 二叉树的遍历及基本应用 5 图的遍历及基本应用 6 基本算法（查找与排序） |
|  | 数据库基础与设计 | 7 数据库基本概念（发展、结构、视图等） 8 数据通信基础理论 9 SQL基本操作（增、删、改、查） |
|  | 计算机网络基础 | 10 OSI协议体系结构及各层功能 11 ARP及RARP工作原理 12 IP规划及子网划分 13 RIP、OSPF路由协议基础 14 NAT协议工作原理 15 TCP、UDP特点及TCP连接过程 16 DNS、DHCP、SNMP基本概念 |
|  | 操作系统基础知识 | 17 操作系统的概念、特征和功能 18 进程的状态与转换 19 内存基本概念与管理 20 文件目录结构及文件共享与保护 21 虚拟存储器管理 |
|  | 计算机组成原理 | 22 计算机硬件组成与工作过程 23 数制转换及数据的表示与运算 24 存储器的分类及层次结构 25 指令的寻址方式 26 CPU的功能和结构 27 总线的基本概念及操作过程 28 I/0系统基本概念及I/0方式 |
|  | 信息新技术 | 29 云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能等技术的基本概念及应用 30 神经网络和机器学习基础知识 31 典型硬件技术基础（ARM、GPU、FPGA等） |

江苏各市、县（区）“三新”供电服务公司

招聘考试大纲

（通信类）

- 公共与行业知识（占比不高于20%）

| 类别 | 考查内容 |
| --- | --- |
| 一般能力 | 言语理解：对语言文字的综合分析能力 |
|  | 数理思维：快速理解和解决算数问题的能力 |
|  | 判断推理：根据一定的先知条件，通过自己拥有的知识、思维进行判定、推断，对事物得出自己的结论的能力 |
|  | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者的阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|  | 常识判断：主要包括应知应会的基本知识以及运用这些知识分析判断的基本能力 |
| 企业文化、电力与 能源战略 | 包括国家电网公司、江苏省电力公司企业文化和电力与能源战略相关知识 |
| 形势与政策 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策，2019年1月至今国际、国内的重大时事 |

二、专业知识（占比不低于80%）

| 专业类别 | 考查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 通信类 | 通信原理、信号与系统 | 1 信号与系统的基本概念及通信系统模型 2 信号与系统的时域频域特性分析 3 信道特性分析 4 模拟通信调制技术 5 数字通信调制技术 6 常用滤波器设计 7 差错控制编码技术 8 通信系统同步技术 |
|  | 数据通信网 | 9 计算机网络体系架构 10数据链路层协议 11网络层协议 12 MPLS VPN协议 13传输层协议 14应用层协议 15网络安全 16网络管理技术 |
|  | 现代交换技术 | 17 交换的基本概念及基础知识 18 电路交换技术 19 7 号信令系统 20 分组交换技术 21 移动交换技术 22下一代网络与软交换 23宽带综合IP网络 |
|  | 光纤传输技术 | 24 传输技术基础知识 25 光纤光缆的结构和特性 26 光器件和光仪器仪表 27 PDH、SDH、PTN技术 28 WDM 技术 29 OTN 技术 |
|  | 宽带接入技术 | 30 接入网的基本概念 31 接入网的接口及协议 32 无线接入技术 33 无源光接入技术 34 宽带接入新技术 |
|  | 无线通信技术 | 35 电波传播理论基础 36 无线多址技术 37 均衡分集和信道编码 38 微波技术 39 现代传输网络规划 |
|  | 信息通信新技术 | 40 5G 移动通信技术 41自组织网络 42无线传感器网络 43泛在物联网 |

江苏各市、县（区）“三新”供电服务公司

招聘考试大纲

（自动化类）

- 公共与行业知识（占比不高于20%）

| 类别 | 考查内容 |
| --- | --- |
| 一般能力 | 言语理解：对语言文字的综合分析能力 |
|  | 数理思维：快速理解和解决算数问题的能力 |
|  | 判断推理：根据一定的先知条件，通过自己拥有的知识、思维进行判定、推断，对事物得出自己的结论的能力 |
|  | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者的阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|  | 常识判断：主要包括应知应会的基本知识以及运用这些知识分析判断的基本能力 |
| 企业文化、电力与 能源战略 | 包括国家电网公司、江苏省电力公司企业文化和电力与能源战略相关知识 |
| 形势与政策 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策，2019年1月至今国际、国内的重大时事 |

二、专业知识（占比不低于80%）

| 专业类别 | 考查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 自动控制类 | 计算机基础 | 1计算机基础知识 2网络技术基础 3多媒体技术基础 4信息安全技术 5信息科学前沿 |
|  | 电工学 | 6电路的基本概念及定律 7正弦交流电的分析 8放大电路基本概念 9集成运算放大器的运算功能 10晶体管的结构和特性 11数据采集系统的组成与功能 12变压器的结构及工作原理 13三相异步电动机的结构与原理 |
|  | 电子技术 | 14双极型晶体管(BJT)的输入、输出伏安特性 15BJT 共射极电路的静态分析和增益、输入电阻、输出电阻计算 16BJT 组成的差动放大电路的静态和动态分析 17反馈的分类判断 18基于虚短虚断分析的运放电路 19逻辑代数基础和卡诺图化简 20组合逻辑电路的分析和设计 21触发器逻辑功能及时序波形分析 22基于集成触发器的同步计数器分析和设计 23基于同步集成计数器的任意模值计数器分析和设计 |
|  | 微机原理 | 24微型计算机的发展与分类 25数制和数制之间的相互转换 26码制及其运算 27处理器的基本机构和功能 28指令的执行过程 29存储器体系结构 30存储器与 CPU 的连接方式与扩展 3180x86 寻址方式及指令系统（80x86 微处理器寻址方式 3280x86 微处理器指令系统 33汇编语言语句格式 34汇编语言程序基本结构与设计方法 35BIOS 中断和 DOS 系统功能调用 36微型计算机输入/输出（I/O）方式 37I/O 接口的基本结构与端口的编址方式 3880X86 的中断系统 39可编程并行 I/O 接口芯片 8255A 40可编程计数/定时器 8253 41串行通信基本概念 |
|  | 自动控制理论 | 42自动控制系统的一般概念 43自动控制系统的数学模型 44自动控制系统的时域分析 45自动控制系统的根轨迹法 46线性系统的频域分析 47线性控制系统的设计 48离散控制系统分析 49线性控制系统基础（现代控制理论部分） |

江苏各市、县（区）“三新”供电服务公司

招聘考试大纲

（土木建筑类）

- 公共与行业知识（占比不高于20%）

| 类别 | 考查内容 |
| --- | --- |
| 一般能力 | 言语理解：对语言文字的综合分析能力 |
|  | 数理思维：快速理解和解决算数问题的能力 |
|  | 判断推理：根据一定的先知条件，通过自己拥有的知识、思维进行判定、推断，对事物得出自己的结论的能力 |
|  | 资料分析：主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式，综合考查应试者的阅读、理解、分析、计算等方面的能力 |
|  | 常识判断：主要包括应知应会的基本知识以及运用这些知识分析判断的基本能力 |
| 企业文化、电力与 能源战略 | 包括国家电网公司、江苏省电力公司企业文化和电力与能源战略相关知识 |
| 形势与政策 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策，2019年1月至今国际、国内的重大时事 |

二、专业知识（占比不低于80%）

| 专业类别 | 考查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 土木建筑类 | 计算机基础 | 1计算机基础知识 2网络技术基础 3多媒体技术基础 4信息安全技术 5信息科学前沿 |
|  | 电工学 | 6电路的基本概念及定律 7正弦交流电的分析 8放大电路基本概念 9集成运算放大器的运算功能 10晶体管的结构和特性 11数据采集系统的组成与功能 12变压器的结构及工作原理 13三相异步电动机的结构与原理 |
|  | 结构力学 | 14结构计算简图及简化要点 15杆件结构的分类、荷载分类 16平面几何不变体系的组成规律 17平面杆件体系的计算自由度 18静定结构的内力计算，作内力图 19静定结构及各种结构型式的受力特性 20变形体虚功原理 21单位荷载法求位移计算的一般公式 22荷载作用下的位移计算、图乘法 23温度、支座移动下的位移计算 24互等定理 25超静定次数的确定 26应用力法对超静定结构进行受力分析 27支座移动和温度改变时的力法分析 28超静定结构位移的计算 29对称性的利用 30位移法的基本概念及解题步骤 31杆件单元的形常数和载常数 32位移法求解刚架结构 33力矩分配法 34无剪力分配法 35影响线概念 36静力法做静定梁和桁架的影响线 37机动法做多跨静定梁影响线 38求最大影响量、确定临界荷载位置 39多跨超静定梁影响线的形状 40动力自由度 41单自由度体系的自由振动 42单自由度体系的简谐荷载作用强迫振动 43阻尼对振动的影响 44多自由度体系的自由振动 45多自由度体系主振型的正交性和主振型矩阵 46多自由度体系在简谐荷载下的强迫振动 47近似法求自振频率 48稳定概念、稳定问题分类、稳定自由度 49稳定问题计算简图、刚度系数确定 50平衡法求有限自由度临界荷载 51能量法求有限自由度临界荷载 |
|  | 材料力学 | 52固体变形及基本假定 53外力，内力与应力基本概念 54位移，变形与应变基本概念 55单元体与切应力互等定理 56平面图形几何性质 57轴向拉压杆的力学模型，扭转的力学模型 58梁及其弯曲变形特点 59静定梁的基本形式（简支梁、外伸梁、悬臂梁） 60弯曲内力 61绘制剪力图与弯矩图的两种方法 62轴向拉压杆横截面上的正应力 63轴向拉压杆斜截面上的应力（正应力与切应力） 64拉压强度条件及应用 65材料拉压的力学性能 66应力集中、圣文南原理 67圆轴扭转横截面应力，圆轴扭转斜截面应力 68圆轴扭转强度条件 69平面弯曲梁横截面正应力及其计算公式、分布规律、最大应力 70弯曲正应力强度条件及应用，提高弯曲强度的主要措施 71剪切弯曲的切应力及强度条件 72一点应力状态，主平面与主应力，应力状态分类，单元体的截取 平面应力状态分析解析法 73三向应力状态简介 74广义胡克定律及应用 75平面应变状态的分析 76单元体的弹性变形能 77强度理论的概念，经典强度理论及应用 78组合变形的概念 79斜弯曲应力计算，拉压与弯曲组80合变形应力计算，弯曲与扭转组 合变形应力计算 81常用联接件的实用算法 82轴向拉压杆的变形 83拉压超静定问题及其求解 84圆轴扭转变形 85扭转超静定问题分析 86直接积分法 87简单超静定梁问题求解 88弹性体平衡稳定性 89细长压杆的临界力 90欧拉公式的适用范围 91压杆稳定性计算 |
|  | 工程测量 | 92测量学的基本任务，地面点位的表示方法，地球的形状和大小，坐标系统和高程系统的概念 93水准测量基本原理，S3 级水准仪构建及使用，水准测量的成果整 理，水准测量误差来源及处理 94水平角测量原理，水平角的观测方法及计算 95经纬仪的构造、使用 96竖直角的测量原理，竖直角的观测方法及计算 97角度测量误差来源及处理 98水平距离测量方法，距离测量的工具 99钢尺量距原理，视距测量原理，红外测距原理 100测距成果的整理 101距离测量误差来源及处理 102全站仪的基本构造与使用 103基本方向及直线定向的概念，方位角和象限角的概念及计算 104测量误差的概念，误差的种类与特性 105精度指标的概念 106误差传播定律 107不等精度观测值的权 108加权平均值及其中误差 109运用误差传播定律进行简单的精度分析和计算 110平面及高程控制网 111导线测量及计算，交会定点方法及计算，小三角测量及计算，三、 四等水准测量及计算，三角高程测量及计算 112控制网基准及转换，控制网优化设计 113地形图的概念，比例尺及比例尺精度，地形图图式的应用 114等高线的原理及特性 115地形图的基本应用，地形图的工程应用 116测设的基本工作 117点位测设的基本方法 118变形监测的精度和频率 119基准点和监测点的布设 120垂直、水平、倾斜、挠度变形监测 121变形监测的数据处理 |